## OP01
Grupo | OP01: Informações operacionais do serviço de abastecimento de água
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Variável | Código do IBGE para o município | Nome do município | Código para a localidade | Nome da localidade | Mês de referência | População total na área de concessão de água (habitantes) | População atendida na área de concessão de água (habitantes) | Percentual de atendimento de água na área de concessão (%) | Número de economias ativas de água (economias) | Número de ligações ativas de água (ligações) | Número de ligações factíveis de água (ligações) | Extensão de rede de água (m) | Capacidade nominal total de produção (L/s) | Tempo médio diário de funcionamento do tratamento de água | Capacidade nominal total dos reservatórios (m³) | Volume captado de água (m³) | Volume na entrada da ETA (m³) | Volume distribuído macromedido (m³) | Volume distribuído estimado (m³) | Volume distribuído total (m³) | Volume consumido micromedido (m³) | Volume consumido estimado (m³) | Volume consumido total (m³) | Volume faturado de água (m³) | Coeficiente de reservação | Utilização da capacidade hidráulica do tratamento de água (%) | Percentual de hidrometração de ligações ativas (%) | Volume médio micromedido por economia hidrometrada (m³/economia) | Percentual de perdas de faturamento (%) | Percentual de perdas na distribuição (%) | Perdas diárias por ligação (L/d/ligação) | Consumo de energia elétrica no sistema de abastecimento de água (kWh)

## OP02
Grupo | OP02: Informações resumidas de controle da qualidade da água
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Variável | Código para a localidade | Município | Localidade | Nome do sistema ou solução alternativa coletiva | Tipo de unidade de abastecimento | Nome da unidade de abastecimento | Mês de referência | Parâmetro | Frequência de amostragem | Unidade de medida | Número de análises requeridas | Número de análises realizadas | Número de análises em desconformidade potabilidade | Valor mínimo | Valor médio | Valor máximo

## OP03
Grupo | OP03: Informações cadastrais de SAA e SAC
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Variável | Código para a localidade | Município | Localidade | Nome do sistema ou solução alternativa coletiva | Integração do sistema ou solução alternativa coletiva | Nome do responsável técnico | Telefone do responsável técnico | E-mail do responsável técnico | Número de economias residenciais abastecidas (economias) | Número médio de habitantes por domicílio (habitantes/domicílio) | População abastecida (habitantes) | Observação

## OP04
Grupo | OP04: Informações cadastrais de mananciais de abastecimento
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Variável | Código para a localidade | Município | Localidade | Nome do sistema ou solução alternativa coletiva | Tipo de manancial | Nome do manancial | Tipo de licença de captação | Número e ano da portaria ou resolução de outorga de captação | Vazão captada (L/s) | Latitude | Longitude | Datum | Observação

## OP05
Grupo | OP05: Informações cadastrais de unidades de tratamento de água
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Variável | Código para a localidade | Município | Localidade | Nome do sistema ou solução alternativa coletiva | Nome da unidade de tratamento | Etapas do tratamento | Número de unidades filtrantes | Existência de etapa de desinfecção | Agente desinfetante na unidade de tratamento | Agente desinfetante residual | Existência de fluoretação | Tempo médio diário de funcionamento do tratamento de água | Latitude | Longitude | Datum | Observação

## OP06
Grupo | OP06: Paralisações no abastecimento de água
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Variável | Código do IBGE para o município | Nome do município | Código para a localidade | Nome da localidade | Nome dos bairros potencialmente atingidos | Código identificador da paralisação | Motivo da paralisação | Data de início da paralisação | Hora de início da paralisação | Data de término da paralisação | Hora de término da paralisação | Data de comunicação à Arsae-MG

## OP07
Grupo | OP07: Informações operacionais do serviço de esgotamento sanitário
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Variável | Código do IBGE para o município | Nome do município | Código para a localidade | Nome da localidade | Mês de referência | População total na área de concessão de esgoto (habitantes) | População atendida na área de concessão de esgoto (habitantes) | Percentual de atendimento de esgoto na área de concessão (%) | Número de economias ativas de esgoto (economias) | Número de ligações ativas de esgoto (ligações) | Número de economias de categoria industrial contribuintes a ETE (economias) | Número de ligações de esgoto factíveis (ligações) | Extensão de rede de esgoto (m) | Volume de esgoto gerado na área de concessão (m³) | Volume de esgoto coletado (m³) | Volume de esgoto tratado (m³) | Volume faturado de esgoto (m³) | Consumo de energia elétrica no sistema de esgotamento sanitário (kWh)

## OP08
Grupo | OP08: Informações resumidas de monitoramento do tratamento do esgoto
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Variável | Código do IBGE para o município | Nome do município | Código para a localidade | Nome da localidade | Mês de referência | Código do imobilizado referente à ETE | Nome da Estação de Tratamento de Esgoto | Parâmetro | Local da amostragem | Tipo de coleta | Frequência de amostragem requerida | Frequência de amostragem adotada | Unidade de medida | Número de análises realizadas (análises) | Número de análises em desconformidade com o padrão de lançamento (análises) | Valor mínimo | Valor médio | Valor máximo | Observação

## OP09
Grupo | OP09: Informações cadastrais das unidades de tratamento de esgoto
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Variável | Código do IBGE para o município | Nome do município | Código para a localidade | Nome da localidade | Código do imobilizado referente à ETE | Nome da estação de tratamento de esgoto | Nível de tratamento | Tecnologia de tratamento | Etapas de tratamento de esgoto | Vazão nominal de projeto (L/s) | Vazão nominal instalada (L/s) | Carga orgânica afluente de projeto (kg/dia) | Existência de laboratório de análises de rotina | Volume médio de lodo removido no tratamento no ano (m³) | Etapas de tratamento do lodo | Tipo de destinação final do lodo | Volume de gás produzido no ano (m³) | Etapas de tratamento do gás | Ações de mitigação de maus odores | Latitude | Longitude | Datum | Nome do responsável técnico | Telefone do responsável técnico | E-mail do responsável técnico | Forma de regularização ambiental | Número do processo de regularização ambiental | Data de validade da regularização | Observação

## OP10
Grupo | OP10: Informações cadastrais dos corpos receptores
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Variável | Código do IBGE para o município | Nome do município | Código para a localidade | Nome da localidade | Tipo de destinação final do esgoto tratado | Nome do corpo d'água receptor | UPGRH | Número e ano da portaria ou resolução de outorga de lançamento | Código identificador da outorga | Vazão média outorgada (L/s) | Latitude | Longitude | Datum | Observação

## OP11
Grupo | OP11: Informações de by-pass de esgoto
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Variável | Código do IBGE para o município | Nome do município | Código para a localidade | Nome da localidade | Local do sistema em que foi realizado by-pass | Nome do local em que foi realizado by-pass | Código identificador do evento de by-pass | Motivo do by-pass | Data de início do by-pass | Hora de início do by-pass | Data de término do by-pass | Hora de término do by-pass | Volume de esgoto desviado (m³) | Destinação do esgoto desviado

## OP12
Grupo | OP12: Solicitações e reclamações
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Variável | Código do IBGE para o município | Nome do município | Código para a localidade | Nome da localidade | Código identificador da solicitação de serviço ou reclamação | Nome do bairro | Código identificador do usuário | Código identificador do imóvel | Canal de atendimento | Tipo de manifestação | Código identificador do tipo de solicitação de serviço ou reclamação | Descrição do tipo de solicitação de serviço ou reclamação | Data de geração da solicitação de serviço ou reclamação | Data prevista para atendimento | Data de atendimento | Situação da solicitação ou reclamação após a data prevista para atendimento | Justificativa

## OP13
Grupo | OP13: Ordens de serviços
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Variável | Código do IBGE para o município | Nome do município | Código para a localidade | Nome da localidade | Código identificador da ordem de serviço | Nome do logradouro | Número do imóvel | Complemento do endereço | Nome do bairro | Código do tipo de serviço | Código da categoria do serviço | Descrição do tipo de serviço | Data de geração da ordem de serviço | Hora de geração da ordem de serviço | Data prevista para atendimento | Situação da ordem de serviço após a data prevista para atendimento | Data de atendimento | Hora de atendimento | Justificativa

## OP14
Grupo | OP14: Informações de contratos
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Variável | Código do IBGE para o município | Nome do município | Lei municipal autorizativa da concessão do serviço | Data de assinatura do convênio entre município e estado | Prestador | Tipo de contrato vigente | Data da primeira concessão ao atual prestador | Serviço concedido | Código para a localidade | Localidades contempladas pelo contrato | A localidade refere-se a sede municipal? | Data de assinatura do contrato do serviço de abastecimento de água | Número de termos aditivos no contrato | Data do término da concessão do serviço de abastecimento de água | Data de assinatura do contrato de serviço de esgotamento sanitário | Data do término da concessão do serviço de esgotamento sanitário | Data de início da operação do serviço de abastecimento de água | Data de início da operação do serviço de esgotamento sanitário

## EC01
Grupo | EC01: Balancetes
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Variável | Codigo contabil | Descricao conta | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual
Comentário | O Plano de Contas dos entes regulados submetidos majoritariamente ao direito público deverá atender as normas, políticas e definições estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente. Em acréscimo, a partir do Manual de Contabilidade Regulatória a ser disponibilizado pela Arsae, haverá a inserção de itens correlatos às atividades do prestador, a fim de gerar informações que subsidiem a gestão e atendam às demandas da regulação.

## EC02
Grupo | EC02: Demonstrações Financeiras | Comentários
Relatórios para prestadores regidos pelo direito público | Deverão apresentar as seguintes Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), conforme normas, políticas, práticas e demais matérias de caráter contábil estabelecidos na Parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP vigente:
1. Balanço Orçamentário (BO);
2. Balanço Financeiro (BF);
3. Balanço Patrimonial (BP);
4. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
5. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
6. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);
7. Notas Explicativas às DCASP
Relatórios para prestadores regidos pelo direito privado | Deverá apresentar as demonstrações registradas no art. 176 da Lei 6404/676 em consonância com os pronunciamentos contábeis vigentes, em especial, o CPC 26:
8. Balanço Patrimonial (BP);
| 9. Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA); | Conforme prescreve o CPC 26, ao elaborar a DMPL a entidade estará desobrigada de apresentar a DLPA, tendo em vista que este demonstrativo está contido no primeiro.
10. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);
11. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
12. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)*
13. Demonstração do Valor Adicionado (DVA), se companhia aberta;
14. Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
*A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.

## EC03
Grupo | EC03: Banco de Faturamento
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
Variável | Nome usuario | Identificador usuario | CPF CNPJ | Tipo doc Ident | Doc Ident | Tipo logradouro | Nome logradouro | Num imovel | Bairro | Tipo complemento | Complemento | CEP | Municipio | Cod mun | Cod local | Nome local | Num hidrometro | Matricula | Cod familiar | Mes ref | Data emissao | Data vencto | Num fatura | Grupo fat agua | Grupo fat esgoto | Vol leitura atual | Data leitura atual | Vol leitura ant | Data leitura ant | PC | Vol fat agua | Vol fat esgoto | Criterio fat | Vol medido | Cons medio | Mens 1 | Mens 2 | Mens 3 | Mens 4 | Mens 5 | Mens 6 | Residencial agua | Comercial agua | Industrial agua | Publica agua | Social agua | Grupo local | Neg de | Residencial esgoto | Comercial esgoto | Industrial esgoto | Publica esgoto | Social esgoto | Valor agua | Valor esgoto | Multa | Juros | Atual monet | Serv div | Sancoes | Devolucoes | Devolucoes Arsae | Retencoes | Parcelamentos | Outros | Nat lancto | Valor total fatura | Descontos | Reclamacao | Sit ligacao | Valor Atraso | Num faturas atraso

## EC04
Grupo | EC04: Energia Elétrica
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Variável | Mês/Ano | Unidade | Concessionária | Grupo | Tarifa | Subclasse | Energia ativa (kWh HFP) | Demanda ativa (kWh HFP) | Demanda Registrada (kW HFP) | Demanda Contratada (kW HFP) | Ultrapassagem (kWh HFP) | UFER HFP | UFDR HFP | Energia ativa (kWh HP) | Demanda ativa (kWh HP) | Demanda Registrada (kW HP) | Demanda Contratada (kW HP) | Ultrapassagem (kWh HP) | UFER HP | UFDR HP | Bandeira Tarifaria | Adicional bandeiras (R$) | Valor total (R$) | PIS, Pasep, Cofins (R$) | ICMS (R$)
Comentário |  | Prestadores regionais têm inúmeras unidades, portanto estão desobrigados a apresentar essa informação. O banco de energia será agregado por grupo, tipo e modalidade de tarifa.
Versão anterior | Mês/Ano | Unidade | Concessionária | Grupo | Tarifa | Subclasse | Energia ativa (kWh HFP) | Demanda ativa (kWh HFP) | Demanda Registrada (kW HFP) | Demanda Contratada (kW HFP) | Ultrapassagem (kWh HFP) | UFER HFP | UFDR HFP | Energia ativa (kWh HP) | Demanda ativa (kWh HP) |  |  | Ultrapassagem (kWh HP) | UFER HP | UFDR HP | Bandeira Tarifaria | Adicional bandeiras (R$) | Valor total (R$) | PIS, Pasep, Cofins (R$) | ICMS (R$)

## EC05
Grupo | EC05: Receitas Irrecuperáveis
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Variável | Cod local | Nome local | Matricula | Data emissao | Data vencto | Num fatura | Vol fat agua | Vol fat esg | Residencial agua | Comercial agua | Industrial agua | Publica agua | Social agua | Grupo local | Residencial esgoto | Comercial esgoto | Industrial esgoto | Publica esgoto | Social esgoto | Valor agua | Valor esgoto | Valor total fatura | Inscrito divida ativa/orgaos credito | Numero dias atraso
Comentário | O arquivo deverá contemplar usuários já inscritos em dívida ativa e em outros órgãos de proteção ao crédito.